## List1
Svorkovnice | Funkce | Poznámka | Poznámka | shield pin | CP-1014 | IB-1301/OS-1401
1 | Vcc | +24V DC | Napájení | 5.2, 2.2
2 | GND + pin 9 od CUx | 0V | Napájení | x.9
3 | PE | Ochrana - zem | Ochranný vodič
4 | CU1 pin 7 - ready | Připraven k pohybu | horizontálně | 1.1 | IN0
5 | CU1 pin 8 - MC (motion complete) | Pohyb dokončen | horizontálně | 1.4 | IN1
6 | CU2 pin 7 - ready | Připraven k pohybu | vertikálně | 1.3 | IN2
7 | CU2 pin 8 - MC | Pohyb dokončen | vertikálně | 1.6 | IN3
8 | Senzor ruky - nahoře | Přenášecí pozice |  | 1.5 | IN4
9 | Senzor ruky - dole | Odkládací pozice |  | 1.8 | IN5
10 | Rameno na hallu B3 | Vertikální manipulace ramene povolena | Rameno horizontálně nad optočidlem | 4.5 |  | IN6
11 | Senzor ruky - otevřená | Neúchop |  | 1.7 | IN6
12 | Senzor ruky - sevřená | Úchop |  | 1.10 | IN7
13 | Response opto-čidla 1 | barva 1 | pin 3 - GR - Q1 | 3.1 |  | IN0
14 | Response opto-čidla 2 | barva 2 | pin 4 - YE - Q2 | 3.4 |  | IN1
15 | Response opto-čidla 3 | barva 3 | pin 6 - PK - Q3 | 3.3 |  | IN2
16 | Response opto-čidla 4 | barva 4 | pin 7 - RD - Q4 | 3.6 |  | IN3
17 | Mag. Senzor u optočidla aktivní | mag. Přítomnost | hall | 4.1 |  | IN4
18 | PIR senzor u ruky aktivní | přítomnost materiálu pod rukou | PIR | 4.4 |  | IN5
25 | CU1 pin 1 - 0.bit | Adresa polohy - 0. bit | horizontálně | 5.1 |  | OUT4
26 | CU1 pin 2 - 1.bit | Adresa polohy - 1. bit | horizontálně | 5.4 |  | OUT5
27 | CU1 pin 3 - 2.bit | Adresa polohy - 2. bit | horizontálně | 5.3 |  | OUT6
28 | CU1 pin 4 - 3.bit | Adresa polohy - 3. bit | horizontálně | 5.6 |  | OUT7
29 | CU1 pin 6 - enable | Aktivace motoru | horizontálně | 3.5 |  | OUT0
30 | CU2 pin 1 - 0.bit | Adresa polohy - 0. bit | vertikálně | 5.5 |  | OUT8
31 | CU2 pin 2 - 1.bit | Adresa polohy - 1. bit | vertikálně | 5.8 |  | OUT9
32 | CU2 pin 3 - 2.bit | Adresa polohy - 2. bit | vertikálně | 5.7 |  | OUT10
33 | CU2 pin 4 - 3.bit | Adresa polohy - 3. bit | vertikálně | 5.10 |  | OUT11
34 | CU2 pin 6 - enable | Aktivace motoru | vertikálně | 3.8 |  | OUT1
35 | Výběr motoru | log. 0 = horizontální | log. 1 = vertikální | 3.7 |  | OUT2
36 | Start vybraného motoru | Nutný delay mezi nastavením adresy a zapnutím motoru |  | 3.10 |  | OUT3
37 | Ovládání ruky - nahoru/dolů | log. 0 = nahoře | log.1 = dole | 2.1 | OUT0
38 | Ovládání ruky - sevřít/otevřít | log.0 = otevřené | log. 1 = sevřené | 2.4 | OUT1
39 | Nastavení opto-čidla 1 | pin 1 - WH - AT | potlačení v log. 1 | 2.3 | OUT2
40 | Nastavení opto-čidla 2 | pin 5 - GY - ET | nauč barvu / ulož | 2.6 | OUT3
| Zelené tlačítko | Cyklus |  | 4.7 |  | IN10
| Červené tlačítko | STOP cyklus | Není total stop | 4.6 |  | IN7
| Auto/Manuál | Přepínač manuálního ovládání |  | 4.10 |  | IN11
| Modré tlačítko | Krok vpřed | pouze u manuálního ovládání | 4.8 |  | IN9
| Modrá led | Podsvícení modrého tlačítka |  | 2.5 | OUT4
| Zelená led | Podsvícení zeleného tlačítka |  | 2.8 | OUT5